## 구매참고BOM
[내부 관리용 · 대외비] 광안 보안등 조명제어 — 구매참고 BOM (실모델·시장가·마진)
※ 외부 제출 금지. 견적서(대외용)의 원가·마진 검토 및 발주 참고용. 전용기기(MRBAS ELC)는 발주 전 제조사 실견적 필수. 작성 2026-07-24 / UTTEC
No | 구분 | 품목 | 도면 사양 | 권장 제조사·모델 | 시장단가(추정) | 신뢰도 | 견적단가 | 단가차이 | 마진% | 구매처·비고
1. 조명제어 전용기기 (㈜엠알바스 MRBAS · ELC SYSTEM — 도면 'Excellent Lighting Controls')
1 | 자재 | 중앙전송장치 SCU | 32bit MCU, RS485 ELC+Ethernet+MODBUS, 999모듈 | MRBAS ELC 'SCU' (System Communication Unit) | 1900000 | ○ | 1800000 |  |  | 제조사 직견적 필수 (전용)
2 | 자재 | 0-10V 디밍모듈 8ch | 0-10V 디밍 8ch, 0~254단계 | MRBAS '0-10V Dimming Module'(DCM/LDCM계열) | 1300000 | ○ | 1200000 |  |  | 제조사 견적 / 릴레이 별도 여부 확인
3 | 자재 | 릴레이모듈 (16A 래칭 8접점) | 16A 래칭릴레이 R1~8 | MRBAS '6eRM-w/16a' + LR-9P 릴레이(플러그인) | 750000 | ○ | 0 |  |  | 도면상 디밍모듈에 포함 표기 — 실제 별도품일 수 있음(원가확인용 분리)
4 | 자재 | 전원공급장치 | AC220V→24VAC 60Hz, 60VA | MRBAS 'RPWR' (AC220/DC24V, 40W) | 320000 | ○ | 350000 |  |  | 제조사 견적
5 | 자재 | HMI 관제 소프트웨어 | 조명제어 HMI, GS·BTL 인증 | MRBAS ELC 중앙관제 S/W (라이선스) | 4000000 | ○ | 4500000 |  |  | 전용 라이선스 — 제조사 견적 필수(변동 큼)
2. 조명제어반 LCP-0 함체·배전 (표준 전기자재)
6 | 자재 | 제어반 외함 | STEEL 400×1600×180, 자립/벽부, 도장·명판 | 탑박스/박스파라 등 제작 (STEEL 함체) | 700000 | ◐ | 1500000 |  |  | topbox.co.kr / boxpara.com 제작견적
7 | 자재 | 속판·덕트·레일·명판 | 내부 마운팅 자재 | 함체업체 부속 (속판 세트) | 220000 | ◐ | 350000 |  |  | 함체와 동시 발주
8 | 자재 | 주차단기·회로차단기 | 주MCCB 1 + 회로ELB 6~7 | LS ELECTRIC 주 ABS103c 3P + 회로 EBS53c 3P ×7 | 380000 | ● | 700000 |  |  | ABE33B 3P30A≈30,940 / EBS54C ELB (풍림·2sk·speedmall)
9 | 자재 | 단자대·제어배선자재 | 터미널블록, 제어선, 압착단자 | 진흥전기/광명전기 or Phoenix/WAGO 단자 | 280000 | ◐ | 550000
10 | 용역 | 제어반 제작·조립·내부결선 | 기기취부·내부결선·검사 | 판넬 제작업체 공임 | 650000 | ▷ | 900000 |  |  | 함체업체 일괄 시 절감
3. 중앙감시 CCMS (표준 IT장비)
11 | 자재 | 관제용 PC | i5, RAM 32GB, SSD 1TB, Win10/11 | HP ProDesk 400 G9 / Dell OptiPlex (i5-14400급) | 1900000 | ◐ | 1600000 |  |  | ⚠ 브랜드 32GB/1TB SSD 시세 ↑ — 견적단가 상향 검토
12 | 자재 | 24″ LED 모니터 | 1920×1080 | LG 24MK430H-B / 삼성 S24C310 | 175000 | ● | 250000 |  |  | 다나와 시세
13 | 자재 | 프린터 | 경보·리포트 출력 | HP LaserJet M111w / 삼성 흑백레이저 | 200000 | ● | 250000
14 | 자재 | 관제 콘솔 데스크 | 경비실 설치대(옵션) | 사무용 데스크 | 300000 | ◐ | 400000 |  |  | 옵션
4. 통신·제어 케이블 (표준 전선)
15 | 자재 | 데이터라인 F-CVVS 1.5㎟×2C | SCU↔LCP, 22C, ~200m | 대한전선/가온전선/코리아테크 (제어용 차폐) | 250000 | ● | 350000 |  |  | ≈1,200원/m × 200m (koreacable.net)
16 | 자재 | 0-10V 통신선 AWG18(UL2095,2C) | 안정기 구간, 16C | UL2095 2C 전선 | 180000 | ◐ | 300000
17 | 자재 | 제어반 전원선 | F-CV 2.5㎟×3C / HFIX 2.5㎟ | 대한/LS전선 | 180000 | ◐ | 200000
18 | 자재 | 단자·성단·소모자재 | 압착단자·케이블타이·마킹 | 일반 소모자재 | 150000 | ◐ | 200000
5. 설치·용역 (공임 원가 — 무형)
19 | 용역 | 기기 셋팅·프로그래밍 | 그룹·씬·스케쥴(41등/6회로) | 엔지니어 공수 | 1000000 | ▷ | 1500000 |  |  | MRBAS 협조 시 조정
20 | 용역 | 기기 신호선 결선 | DIM/R/ETLC/24VAC 결선 | 설치 공수 | 550000 | ▷ | 800000
21 | 용역 | 0-10V 통신라인 결선 | 디밍모듈↔안정기 성단 | 설치 공수 | 400000 | ▷ | 600000
22 | 용역 | HMI 그래픽·포인트 설정 | 배치도 그래픽·포인트·경보 | SW 엔지니어 공수 | 1200000 | ▷ | 1800000
23 | 용역 | 통합시험·시운전(T&C) | 회로별 검증·시운전 | 시운전 공수 | 800000 | ▷ | 1200000
24 | 용역 | 운영자 교육 | 경비실 교육·매뉴얼 | 교육 공수 | 200000 | ▷ | 300000
6. 기타
25 | 자재 | 준공도서·성적서·인증서 | 준공도서·시험성적서 사본 | 문서 제작 | 200000 | ▷ | 300000
26 | 자재 | 운반비 | 부산 현장 운송 | 화물/택배 | 350000 | ◐ | 400000 |  |  | 부산 원거리
27 | 자재 | 출장·숙박비 | 시공·시운전 출장 | 출장 실비 | 500000 | ▷ | 600000
28 | 자재 | 예비품(Spare) | 디밍 2회로분·퓨즈·소모품 | MRBAS 예비 모듈 등 | 300000 | ◐ | 400000
합계 — 시장/원가 추정 vs 견적 직접비
→ 직접비 예상 총이익 = 견적직접비 − 원가추정 (H39−F39). 여기에 견적서 일반관리비 5% + 이윤 10% 별도 가산됨. 전용기기(SCU·디밍·HMI) 실견적에 따라 변동 큼.
신뢰도: ● 웹 실검색 확인 / ◐ 시장지식 추정 / ○ 전용기기(제조사 실견적 필수) / ▷ 용역(공임 원가추정)
⚠ No.11 관제PC: 브랜드 i5·32GB·1TB SSD 시세가 견적단가보다 높음 → 견적 상향 또는 사양(16GB/SSD 512GB) 하향 검토.
⚠ 전용기기(MRBAS ELC: SCU·0-10V 디밍모듈·릴레이·전원·HMI)는 추정가이며 반드시 ㈜엠알바스 실견적으로 대체할 것.
출처(웹): mrbas.co.kr(ELC SYSTEM 카탈로그) · LS ELECTRIC/풍림·2sk·speedmall(차단기) · koreacable.net(F-CVVS) · HP/Dell 코리아(PC) · topbox·boxpara(함체) — 2026-07-24 검색.