## 견적서
견 적 서
공 사 명 | 광안 지역주택조합 공동주택 신축공사 — 옥외 보안등 조명제어 시스템 |  |  |  | 제 출 처 | 삼환전기 귀중
현 장 | 부산 수영구 광안동 971 |  |  |  | 제 출 일 | 2026. 07. 24.
제어대상 | 옥외 보안등 41등 / 6회로 (LCP-0, 501동 경비실) |  |  |  | 문 서 | v1.0 (E13 상세도 반영)
공급자 | UTTEC (유티이씨) · 대표이사 홍광선 |  |  |  | 연 락 처 | 010-2401-9059 / ihong9059@gmail.com
주 소 | 경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로 120 흥덕유타워 2404호 |  |  |  | 웹 | www.uttec.co.kr
No | 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 단가(원) | 금액(원) | 비 고
1. 조명제어 기기 (Control Devices)
1 | 중앙전송장치 SCU | 32bit MCU, RS485 ELC+Ethernet+MODBUS, WIFI, 130×130, AC220/110V | EA | 1 | 1800000 |  | E13-011 사양
2 | 0-10V 디밍모듈 (8채널) | 0-10V 디밍 8ch + 16A 래칭릴레이 8ch, 0~254단계 | EA | 1 | 1200000 |  | 6회로 사용+2예비
3 | 전원공급장치 (Power Supply Unit) | AC220V→24VAC, 60Hz, 60VA (Expansion Power 포함) | EA | 1 | 350000
2. 조명제어반 LCP-0 (Panel)
4 | 제어반 외함 (Enclosure) | STEEL, 400×1600×180, 자립/벽부형, 도장·명판 | EA | 1 | 1500000 |  | E13-012 일람
5 | 속판 및 내부 마운팅 자재 | 속판, 덕트, 레일, 명판 | 식 | 1 | 350000
6 | 주차단기·회로차단기 | 주 MCCB 1 + 회로별 ELB (6회로+예비) | 식 | 1 | 700000
7 | 단자대·배선자재·부속 | 터미널블록, 제어배선, 압착단자, 마그네트 등 | 식 | 1 | 550000
8 | 제어반 제작·조립·내부결선 | 기기 취부, 내부 결선, 검사 | 식 | 1 | 900000
3. 중앙감시반 CCMS (501동 경비실)
9 | 관제용 PC | Intel i5, RAM 32GB, HDD 1TB, Windows 10 | EA | 1 | 1600000 |  | E13-011 사양
10 | 24″ LED 모니터 | 1920×1080, High Color | EA | 1 | 250000
11 | 프린터 | 경보·리포트 출력용 | EA | 1 | 250000
12 | HMI 소프트웨어 | 조명제어 HMI, GS 인증+BTL 인증, 스케쥴·경보·그래픽·경향분석·자기진단 | 식 | 1 | 4500000 |  | 인증 제품
13 | 관제 콘솔 데스크 | 경비실 설치대 (옵션) | 식 | 1 | 400000 |  | 옵션
4. 통신·제어 자재 (결선용 / 배관·포설은 전기공사 별도)
14 | 데이터라인 케이블 | F-CVVS 1.5㎟ × 2C (SCU↔LCP, 22C) | 식 | 1 | 350000 |  | 약 200m 기준
15 | 0-10V 디밍 통신선 | AWG18 (UL2095, 2C), 16C | 식 | 1 | 300000 |  | 안정기 구간
16 | 제어반 전원선 | F-CV 2.5㎟ × 3C / HFIX 2.5㎟ | 식 | 1 | 200000
17 | 단자·성단·소모 자재 | 압착단자, 케이블타이, 마킹 등 | 식 | 1 | 200000
5. 설치·용역 (Installation & Service)
18 | 조명제어 기기 셋팅·프로그래밍 | SCU/디밍모듈/전원 파라미터, 그룹·씬·스케쥴(41등/6회로) | 식 | 1 | 1500000
19 | 기기 신호선 결선 | DIM1~8 / R1~8 / ETLC LINE / 24VAC 결선 | 식 | 1 | 800000
20 | 0-10V 통신라인 결선 | 디밍모듈↔안정기 결선·성단 | 식 | 1 | 600000
21 | CCMS HMI 그래픽 작성·포인트 설정 | 단지 배치도 그래픽, 포인트 매핑, 경보·로깅 설정 | 식 | 1 | 1800000
22 | 시스템 통합시험·시운전(T&C) | 회로별 조광·스케쥴 검증, 통합 시운전 | 식 | 1 | 1200000
23 | 운영자 교육 | 경비실 운영자 사용 교육, 매뉴얼 제공 | 식 | 1 | 300000
6. 기타 (Others)
24 | 준공도서·시험성적서·인증서 | 준공도서, 시험성적서, 인증서 사본 | 식 | 1 | 300000
25 | 운반비 | 기기·제어반 부산 현장 운송 | 식 | 1 | 400000
26 | 출장·숙박비 | 시공·시운전 출장 (부산) | 식 | 1 | 600000
27 | 예비품 (Spare) | 디밍 예비 2회로분·퓨즈·소모품 | 식 | 1 | 400000
직접비 소계 (①)
일반관리비 (② = ① × 5%)
이윤 (③ = (①+②) × 10%)
공급가액 (④ = ①+②+③)
부가가치세 (⑤ = ④ × 10%)
총 합계 금액 (④+⑤, VAT 포함)
※ 견적 조건
1. 본 견적은 「E13-011~013 보안등 조명제어 상세도」 기준 UTTEC(조명제어공사) 범위 산출입니다.
2. 제외 범위: 신호선 배관·전선 포설·전원공사(전기공사), 등기구 및 0-10V 조광 안정기(등기구 업체).
3. 제어반 외함 SIZE(400×1600×180)는 현장 여건에 따라 변경될 수 있으며, 이 경우 금액 조정됩니다.
4. 등기구 조광 방식(0-10V / DALI) 확정 및 현장 실사 후 최종 금액이 확정됩니다.
5. 상기 단가는 제안 기준가이며, 세부 사양·수량 확정 및 발주 조건에 따라 협의 조정 가능합니다.
6. 유효기간: 견적일로부터 30일. 결제 조건 및 하자보증(1년)은 계약 시 협의합니다.